Инвертор

марки

# SASSIN

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

Инвертор марки SASSIN предназначены для преобразования постоянного напряжения 12, 24, 48В в переменное 220В (110В). Оснащен защитой от: короткого замыкания, неправильно подключенных батарей аккумуляторов, перегрузки.

Сферы применения:

-в системах автономного энергоснабжения

-для подключения бытовой техники в местах где возможны отключения электроэнергии

-в автомобиле при подключении: телевизоров и пр. техники с напряжением 220В

-в нефтяной и пр. промышленностях.

Во всех моделях работающих от напряжения 12В и 24В предусмотрено наличие автоматического переключения режимов: электропитание - заряд аккумуляторных батарей. Так же все инверторы имеют функцию отключения после достижения полного заряда аккумуляторных батарей.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Марка | Мощность | Вес брутто | Ток зарядки | Размер уп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (кВА) | кг. | А | мм |
| 200VA 48V * | 0,2 | 5 |  | 470x370x220MM |
| 300VA 48V * | 0,3 | 7 |  | 470x370x220MM |
| 350VA 12V | 0,35 | 7,5 | 35 | 470x370x220MM |
| 500VA 12V | 0,5 | 10 | 35 | 510x380x230MM |
| 500VA 24V | 0,5 | 10 | 35 | 510x380x230MM |
| 500VA 48V * | 0,5 | 10 |  | 510x380x230MM |
| 1000VA 12V | 1,0 | 17 | 35 | 510x380x230MM |
| 1000VA 24V | 1,0 | 17 | 35 | 510x380x230MM |
| 1000VA 48V * | 1,0 | 17 |  | 510x380x230MM |
| 1500VA 12V | 1,5 | 22 | 35 | 510x380x230MM |
| 1500VA 24V | 1,5 | 22 | 35 | 510x380x230MM |
| 1500VA 48V * | 1,5 | 22 |  | 510x380x230MM |
| 2000VA 12V | 2,0 | 24 | 35 | 650x350x530MM |
| 2000VA 24V | 2,0 | 24 | 35 | 650x350x530MM |
| 2000VA 48V * | 2,0 | 24 |  | 650x350x530MM |
| 3000VA 24V | 3,0 | 40 | 35 | 650x350x530MM |
| 3000VA 48V * | 3,0 | 40 |  | 650x350x530MM |
| 5000VA 24V | 5,0 | 67 | 35 | 650x350x530MM |
| 5000VA 48V * | 5,0 | 67 |  | 650x350x530MM |

Условия эксплуатации:

-окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию

-диапазон температуры окружающей среды, С от 0 до.+40

-относительная влажность воздуха при температуре 25 С, % от 60 до 80

-атмосферное давление, кПа от 86 до 106,5

-класс защиты IP20(негерметизирован).

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Инвертор                            1шт.

Повода с зажимами           2 шт.

Паспорт                              1 шт.

Упаковка                             1 шт.

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-Продавец гарантирует, что купленное изделие не содержит механических повреждений и соответствует паспортным характеристикам.

-Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия, а при монтаже изделия Продавцом – с даты монтажа.

-В пределах срока, указанного в п.2, Покупатель предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий:

- отсутствие  механических повреждений изделия;

- сохранность пломбы;

- наличие настоящего гарантийного талона;

- наличие Паспорта изделия с подписью Покупателя;

- соответствие серийного номера изделия номеру, указанному в настоящем талоне.

-Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, и мер безопасности, предусмотренных Паспортом изделия.

-При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия, в течение срока, указанного в п.2, он должен проинформировать об этом Продавца (телеграмма, заказное письмо, телефонограмма, факсимильное сообщение) и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – две недели. В случае обоснованности претензии Продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или его замену.

-В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п.3, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

-На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим Паспортом, обязательства.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами

по тел. (095) 740-6025

5.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Допускается транспортировка инвертора в вертикальном положении любым видом транспорта.

Инвертор должен хранится в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 С при относительной влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инвертор марки SASSIN № _____________

признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия ________________________

Дата выпуска _____________________

Дата продажи _____________________

Я покупатель/представитель фирмы_________________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен ______________________________

Изготовитель: SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC GROUP CO.

ADD: SASSIN INDUSTRY ZONE, LIUSHI, WENZHOU, CHINA.